Registro

dei controlli periodici

riguardanti la

gestione della sicurezza

degli edifici scolastici

PERSONALE INCARICATO di eseguire i controlli periodici

- Esposito Giovanni) A

- Dell'Aversana Carmine (impianto elettrico) B

- Pellino Michele (sicurezza degli ambienti di lavoro)  C

- Franzese Francesco  (igiene del lavoro)  D

- Pellino Michele (segnaletica)  E

- Casaburo Rocco  (prodotti chimici)  F e G

- Coppeta Annamaria/Pellino Michele (dispositivi di protezione individuali)  H

| ADETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | ADETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA | ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canciello Elisa | Dell'Aversana Carmine | Crfistofaro Aniello |  |
| Vitagliano Natalia | Esposito Giovanni | Varriale Domenico |  |
| Capasso Rocco | Pellino Michele | Errichiello Filomena |  |
|  | Franzese Francesco | Franzese Francesco |  |
|  | D'Angelo Filippo | Cecere Anna |  |

Responsabile della gestione del registro

data di istituzione del registro .....D'Angelo Filippo

## P R E M E S S A

Il presente registro contiene l’elenco di controlli che periodicamente devono essere attuati negli edifici scolastici; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell’edificio stesso.

Quando devono essere effettuati i controlli

La periodicità di alcuni controlli è stabilita per legge, mentre per altri è stabilita da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.

Chi deve effettuare i controlli

Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato al quale è stato dato l’incarico del controllo. Nel primo caso sarà la ditta o il tecnico specializzato ad apporre la firma (o il timbro) sul registro, nel secondo la persona incaricata.

Struttura del registro

Per ogni mese è presente un foglio unico con tutti i controlli previsti secondo la frequenza stabilita. Questo foglio deve essere compilato dalla persona incaricata alla gestione del registro. Accanto alla verifica effettuata dovrà indicare la data di effettuazione del controllo e quindi apporre la propria firma.

Nei mesi di luglio e agosto i controlli sono solo da effettuare se nell’edificio vi sono attività estive. Le informazioni sulla gestione del registro al personale responsabile delle attività estive devono essere in forma scritta.

Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati da parte del gestore dell’edificio (comuni, società, consorzi).

La pagina 23 contiene l’elenco dei controlli da effettuare da parte di ditte esterne o tecnici specializzati. Il proprietario dell’edificio dovrà comunicare all’incaricata del registro o al dirigente della scuola i nominativi delle ditte o dei tecnici che effettueranno i controlli.

La pagina 24 contiene i controlli periodici suddivisi per ambiti.

La ditta o il tecnico dovrà segnare la data di effettuazione del controllo ed apporre il proprio timbro o la propria firma nell’apposito spazio.

I controlli periodici da affidare a ditte o tecnici esterni riguardano:

- Estintori

- idranti

- impianti di rivelazione e segnalazione incendi

- impianto termico

- impianto di terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

- impianto elettrico in generale

- ascensore

- dispositivi di emergenza

- manutenzione stato dei giochi nel cortile

Pagina 25 viene usata per registrare eventuali lavori straordinari non elencati nel registro. Il/la responsabile del registro dovrà valutare la necessità di usare questa scheda.

### Esercitazione antincendio

Il/la responsabile del registro dovrà compilare la scheda indicando le persone assenti (personale e alunni), descrivendo come si è svolta la prova e indicando eventuali osservazioni che potranno essere utili in futuro. L’esercitazione antincendio deve essere effettuata una volta all’anno, preferibilmente entro il mese di dicembre dell’anno scolastico in corso.

### Rapporto di non conformità

Pagina 27 è finalizzata alla documentazione delle non conformità.

Se durante il controllo mensile vengono riscontrate delle non conformità, l’incaricata/o del registro compila una fotocopia della pagina 28 e la consegna al proprietario dell’edificio.

Una copia del rapporto viene allegata al registro e una copia viene fatta pervenire alla direzione didattica.

A pagina 29 vengono riportate eventuali annotazioni relative alla compilazione del registro da parte del Servizio di prevenzione e protezione, del datore di lavoro o dell’addetto/a al Servizio di prevenzione e protezione, in caso di sopralluogo.

Elenco dei controlli

anno scolastico  2014/15

| # A | # Antincendio | frequenza |
| --- | --- | --- |
| A1 | #### Agibilità delle vie di fuga (devono essere libere da eventuali ostacoli) | mensile |
| A2 | #### assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici | mensile |
| A3 | #### presenza degli estintori (indicatore di pressione nella zona verde) | mensile |
| A4 | - facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro - azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti | mensile |
| A5 | #### chiusura delle porte tagliafuoco #### (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) | mensile |
| A6 | #### buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e di meccanismi di autochiusura #### (molle e altro) | mensile |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rilevazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) | mensile |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti | mensile |
| A9 | buono stato dei pulsanti di allarme (vetro) | mensile |
| A10 | mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es: assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi) | annuale |
|  | Firma ............................................................................................... | Data...................... |

| # B | # Impianto elettrico | frequenza |
| --- | --- | --- |
| B1 | efficienza degli interruttori differenziali (tasto di prova – intervento dell’interruttore) | mensile |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza | mensile |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale | mensile |
| B4 | corretta etichettatura degli interruttori (all’interno dei quadri elettrici) | annuale |
| B5 | illuminazione: - funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all’esterno dell’edificio). - controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a seconda della destinazione d’uso del locale) | annuale |
| B6 | controllare lo stato di cavi e delle prese controllare che siano eliminati gli adattori multisede e sostituiti con prese multiposizione (“ciabatte”) fissate alle pareti. | annuale |
|  | Firma ..................................................................................................... | Data.................. |

| C | ### Sicurezza degli ambienti di lavoro | frequenza |
| --- | --- | --- |
| #### C1 | Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale | annuale |
| #### C2 | Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi | annuale |
| #### C3 | Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore) | annuale |
| #### C4 | scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro | annuale |
| #### C5 | Controllo della stabilità di lavagne, attrezzi ginnici, oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa | annuale |
| #### C7 | Buono stato degli attrezzi in cortile (ganci, viti ecc.) | mensile |
|  | Firma .................................................................................................. | Data................... |

| #### D | # Igiene del lavoro | frequenza |
| --- | --- | --- |
| #### D1 | contenuto delle cassette di pronto soccorso e data di scadenza dei prodotti | #### annuale |
| #### D2 | efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette | annuale |
|  | Firma ....................................................................................................... | Data...................... |

| #### E | # Segnaletica | frequenza |
| --- | --- | --- |
| #### E1 | Presenza, stato e visibilità della segnaletica d’individuazione: - dei percorsi di fuga - delle uscite di emergenza - degli estintori e degli idranti a muro - dei pulsanti di allarme - dell’interruttore elettrico generale d’emergenza (normalmente posto in prossimità dell’accesso principale) - di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi | #### annuale |
| #### E2 | Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici | annuale |
| #### E 3 | Presenza e stato della segnaletica di divieto d’utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano) | annuale |
|  | Firma............................................................... | Data...................... |

| F | Attrezzature da lavoro | frequenza |
| --- | --- | --- |
| F1 | Per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e tagliacarte), controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d’obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d’uso e manutenzione) | annuale |
| F2 | Il manuale d’uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che vengano seguite le indicazioni in esso contenuto per l’utilizzo dei macchinari e per la manutenzione. | annuale |
|  | Firma............................................................................................... | Data ..................... |

| G | Prodotti chimici | frequenza |
| --- | --- | --- |
| G1 | Controllare il corretto stoccaggio e l’etichettatura di tutti i prodotti (porre in armadietti chiusi) Non accessibili ai bambini | annuale |
| G2 | Controllare la presenza e l’aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti presenti (ad esempio sostanze tossiche, irritanti e infiammabili) | annuale |
|  | Firma........................................................................................................... | Data..................... |

| H | Dispositivi di protezione individuale(DPI) | frequenza |
| --- | --- | --- |
| H1 | Controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei rischi | annuale |
|  | firma......................................................................................... | data ..................... |

La suddivisione dei controlli in diversi ambiti, offre la possibilità di suddividere tra due persone l’esecuzione dei controlli mensili o annuali.

Tabella: segnare con X o  che il controllo è stato fatto.

|  | # Controlli all’inizio dell’anno scolastico (preferibilmente nella prima settimana di settembre) |  |
| --- | --- | --- |
| A10 | mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi) |  |
| B4 | corretta etichettatura degli interruttori (all’interno dei quadri elettrici) |  |
| B5 | illuminazione: - funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all’esterno dell’edificio). - controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a seconda della destinazione d’uso del locale) |  |
| B6 | controllare lo stato di cavi e delle prese controllare che siano eliminati gli adattatori multisede e sostituiti con prese multiposizione (“ciabatte”) fissate alle pareti. |  |
| #### C1 | Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale |  |
| #### C2 | Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi |  |
| #### C3 | Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore) |  |
| #### C4 | scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro |  |
| #### C5 | controllo della stabilità di lavagne, attrezzi ginnici, oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa |  |
| #### D1 | contenuto delle cassette di pronto soccorso |  |
| #### D2 | efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette |  |
| #### E1 | Presenza, stato e visibilità della segnaletica d’individuazione: - dei percorsi di fuga - delle uscite di emergenza - degli estintori e degli idranti a muro - dei pulsanti di allarme - dell’interruttore elettrico generale d’emergenza (normalmente posto in prossimità dell’accesso principale) - di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi |  |
| #### E2 | Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici |  |
| #### E 3 | Presenza e stato della segnaletica di divieto di utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano) |  |
| F1 | Per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e tagliacarte), controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d’obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d’uso e manutenzione) |  |

| F2 | Il manuale d’uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che vengano seguite le indicazioni in esso contenuto per l’utilizzo dei macchinari e per la manutenzione. |  |
| --- | --- | --- |
| G1 | Controllare il corretto stoccaggio e l’etichettatura di tutti i prodotti (porre in armadietti chiusi) Non accessibili agli alunni. |  |
| G2 | Controllare la presenza e l’aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti presenti (ad esempio sostanze tossiche, irritanti e infiammabili) |  |
| H1 | Controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei rischi |  |
|  | firma del/della responsabile del registro .................................................................................................. data........................................... |  |

- Se durante i controlli dovessero risultare delle non conformità, queste devono essere segnalate al SPP

- Per la segnalazione usare l’apposita scheda.

- Consegnare la scheda personalmente facendosi certificare l’avvenuta consegna.

- Una copia viene allegata al registro, una copia viene fatta prevenire al responsabile del servizio prevenzione e protezione

S e t t e m b r e

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

*Segnare il termine del controllo sulla scheda del mese della scadenza.

O t t o b r e

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

N o v e m b r e

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  | . |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

D i c e m b r e

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

G e n n a i o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

F e b b r a i o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

M a r z o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

A p r i l e

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

M a g g i o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

G i u g n o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C1 | buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

L u g l i o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C7 | buono stato degli attrezzi da gioco in giardino(ganci, viti ect...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

A g o s t o

|  | controllo | data | firma |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | agibilità delle vie di fuga (libere da eventuali ostacoli) |  |  |
| A2 | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici |  |  |
| A3 | presenza degli estintori Indice di pressione nel verde |  |  |
| A4 | facile apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro azionare il dispositivo di emergenza per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti |  |  |
| A5 | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) |  |  |
| A6 | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle e altro ) |  |  |
| A7 | facile accessibilità: - degli estintori e degli idranti a muro - della centralina dell’impianto di rivelazione incendi - dei quadri elettrici - dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza |  |  |
| A8 | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti |  |  |
| A9 | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme (vetro) |  |  |
| B1 | controllo degli interruttori differenziali (tasto di controllo – interrompere la corrente) |  |  |
| B2 | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza |  |  |
| B3 | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale |  |  |
| C7 | buono stato degli attrezzi da gioco in giardino(ganci, viti...) |  |  |

| T1 * | controllo degli estintori da parte di tecnici esterni |  | Ultimo controllo:............................. |
| --- | --- | --- | --- |

** segnare qui con X

Elenco delle ditte esterne e/o dei tecnici specializzati incaricati all’effettuazione dei controlli

|  | Controllo | Periodicità | Ditta o tecnico incaricato | Numero di telefono e fax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | estintori | semestrale |  |  |
| T2 | idranti | annuale |  |  |
| T3 | Impianti di rilevazione e segnalazione incendio | annuale |  |  |
| T4 | Impianto termico | annuale |  |  |
| T5 | ascensore – manutenzione | semestrale |  |  |
| T6 | Ascensore – verifiche di sicurezza | ogni 3 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  |  |
| T7 | Impianto di terra | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  |  |
| T8 | Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  |  |
| T9 | Impianto elettrico - controllo strumentale del tempo di intervento degli interruttori differenziali | ogni 2 anni (o secondo indicazione del costruttore) |  |  |
| T10 | Autonomia delle luci di emergenza (Almeno 60 min.) | semestrale |  |  |
| T11 | Efficienza dell’interruttore generale di emergenza | annuale |  |  |
| T12 | Efficienza e autonomia della sirena d‘allarme | annuale |  |  |
|  | dispositivi d’emergenza | Secondo le indicazioni del costruttore |  |  |
| T13 | Manutenzione e verifica dello stato di mantenimento dei giochi in cortile | annuale |  |  |

anno scolastico  2014/2015

Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati

|  | controllo | Controllo eseguito |  | Prossimo controllo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | data | firma |  |
| T1 | estintori |  |  |  |
| T2 | idranti | . |  |  |
| T3 | Impianti di rilevazione e segnalazione incendio |  |  |  |
| T4 | Impianto termico |  |  |  |
| T5 | ascensore – manutenzione |  |  |  |
| T6 | Ascensore – verifiche di sicurezza |  |  |  |
| T7 | Impianto di terra |  |  |  |
| T8 | Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  |  |  |
| T9 | Impianto elettrico - controllo strumentale del tempo di intervento degli interruttori differenziali |  |  |  |
| T10 | Autonomia delle luci di emergenza (Almeno 60 min.) |  |  |  |
| T11 | Efficienza dell’interruttore generale di emergenza |  |  |  |
| T12 | Efficienza e autonomia della sirena d‘allarme |  |  |  |
| T13 | dispositivi d’emergenza |  |  |  |
| T14 | Manutenzione e verifica dello stato di mantenimento dei giochi in cortile |  |  |  |

###### Lavori straordinari

(la firma della ditta o del tecnico è facoltativa, la persona responsabile della gestione del registro può apporre la propria firma, come conferma del lavoro avvenuto)

| data | Lavoro eseguito (piccolo rapporto) | ditta, tecnico |
| --- | --- | --- |

Esercitazione antincendio

anno scolastico 2013/14

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      “N. Stefanelli”

VIA Rocca die Dragoni n. 108 Mondragone

esercitazione avvenuta il................................................

Persone, assenti all’esercitazione (personale e alunni)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

descrizione dell’esercitazione (svolgimento, durata)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

osservazioni:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

firma

del/della responsabile del registro ________________________________________________

addetto/a all’emergenza ________________________________________________

Elenco dei rapporti di non conformità

Anno scolastico2007/2008

Per ogni rapporto di non conformità deve essere indicato nella tabella seguente il numero progressivo, la data e la firma di chi ha compilato. Tutti i rapporti (pag. 28) devono essere conservati allegati al presente registro.

| rapporto n. | data | firma |
| --- | --- | --- |

Rapporto di non conformità

Anno scolastico___________________

rapporto nr.__________			scuola____________________________

Durante il controllo mensile effettuato in data ___________________

sono state riscontrate le seguenti non conformità o irregolarità:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data________________________

Firma

Del/della responsabile del registro __________________________

###### Controlli - Sopralluoghi

###### da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, del datore di lavoro o dell’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

| Data.............................. | Qualifica.............................................................................................. |
| --- | --- |
| Annotazioni sulla gestione del registro: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |
| Firma:....................................................................................................... |  |

| Data.............................. | Qualifica.............................................................................................. |
| --- | --- |
| Annotazioni sulla gestione del registro .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |
| Firma:....................................................................................................... |  |